## INDUSTRIAL , RESIDUOS Y RIESGO
SECTOR INDUSTRIAL |  |  |  |  | TABLAS
# | ÍTEM | SUBSECTOR |  |  | Tabla 1. | Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.
|  | INDUSTRIAS* | RESIDUOS PELIGROSOS | RIESGO AMBIENTAL | Tabla 2. | Plantas para el tratamiento previo de agua a utilizar o de aguas residuales.
Solicitud de reserva de la información. |  |  |  |  | Tabla 3. | Instalación eléctrica.
1 | En caso de que la información presentada contenga datos de carácter confidencial o que constituyan secretos industriales, éstos deberán señalarse conforme a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso de la Información Pública, indicando de forma clara la justificación que sustente la reserva de la información. Para tales efectos, se deberá acompañar la documentación que acredite que los datos corresponden a información clasificada como reservada, tales como registros de propiedad industrial, convenios de confidencialidad, patentes o cualquier otro elemento jurídico que demuestre que su divulgación pudiera causar un perjuicio en su posición competitiva. | l | l |  | Tabla 4. | Equipos y maquinaria.
Capítulo II. |  |  |  |  | Tabla 5. | Sustancias involucradas.
Descripción del proyecto. |  |  |  |  | Tabla 6. | Características de los residuos peligrosos (tratamiento).
2 | Describir la etapa preparación del sitio, incluyendo obras temporales o provisionales. | l | l |  | Tabla 7. | Características de los residuos peligrosos.
3 | Describir la etapa de construcción, incluir obras complementarias. | l | l |  | Tabla 8. | Sustancias peligrosas.
4 | Describir de manera detallada la etapa de construcción del proyecto, incluyendo las obras complementarias, los procesos constructivos, así como la información referente a los materiales de construcción, la maquinaria y los bancos de materiales requeridos para su ejecución. | l | l |  | Tabla 9. | Normas a considerar en la vinculación de tratamiento de residuos peligrosos.
5 | Tomar en cuenta que la construcción del área de almacenamiento deberá realizarse en cumplimento a las condiciones mínimas establecidas en el artículo 82 y 83 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. |  | l |  | Tabla 10. | Identificación de sustancias altamente riesgosas.
Obras complementarias. |  |  |  |  | Tabla 11. | Antecedente de accidentes e incidentes.
6 | Evaluar y describir servicios básicos: Abastecimiento de agua potable, energía eléctrica y sistema de drenaje. | l | l |  | Tabla 12. | Criterios de simulaciones.
7 | Evaluar y describir servicios de apoyo: Plantas de tratamiento de agua residuales. | l | l |  | Tabla 13. | Caracterización de flora y fauna silvestre dentro de las zonas de riesgo identificadas.
8 | En caso de que alguno de estos servicios no esté disponible en el sitio, se deberá especificar la infraestructura a construir o habilitar, conforme a las Tablas 1, 2 y 3. | l | l |  | Tabla 14. | Equipos, dispositivos y sistemas de seguridad.
Descripción de la operación.
9 | Describir los programas de operación de las instalaciones. | l | l
10 | Describir detalladamente todos los procesos y operaciones unitarias. | l | l
11 | Describir la maquinaria, equipo(s) principal(es), equipos de control de emisiones y auxiliares para la operación del proyecto. La información deberá presentarse de manera estructurada, conforme a la Tabla 4. | l | l
12 | Listar todas las materias primas, productos y subproductos para cada una de las etapas del proyecto, especificando las cantidades máximas en kg , que se mantendrán en almacenamiento y/o producción. La información deberá presentarse de manera estructurada conforme a la Tabla 5. | l | l
13 | Incluir las hojas de seguridad (HDS) de las sustancias y/o materiales considerados peligrosos conforme a sus características CRETIB. | l
14 | Presentar los diagramas de flujo de proceso (incluyendo balance materia y energía), donde se indiquen los equipos principales y auxiliares. | l
15 | En caso de que el proyecto contemple alguna actividad altamente riesgosa, presentar los Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI´s) legibles, con nomenclatura y simbología correspondiente. | l
16 | Describir los tipos de residuos que serán recibidos para tratamiento, acorde a las características de la Tabla 6. |  | l
Residuos peligrosos.
17 | Se deberá listar los tipos de residuos peligrosos que se generarán durante la operación y mantenimiento del proyecto, acorde a las características de la Tabla 7. | l
Capitulo III.
Actividades altamente riesgosas.
18 | Si dentro de las instalaciones se realizan actividades altamente riesgosas deberá observar lo establecido en el artículo 147 de la LGEEPA, indicando lo descrito en la Tabla 8. | l | l
Residuos peligrosos.
19 | Identificar las NOM aplicables a las obras y actividades del proyecto; así como las medidas de prevención, mitigación y compensación que se llevarán a cabo con el proyecto para dar cumplimiento a los parámetros o lineamientos establecidos en las mismas, considerando todas las etapas del proyecto, de manera particular y en su caso cuando le sea aplicable se tendrá que especificar las actividades para el cumplimiento de las normas descritas en la Tabla 9. |  | l
Capitulo IV.
Susceptibilidad de la zona.
20 | Evaluar la susceptibilidad de la zona de ubicación del proyecto ante riesgos geológicos y meteorológicos extremos, que pudieran representar una amenaza para la integridad física de las instalaciones del proyecto, que conlleve impactos ambientales no previstos. | l | l
Capitulo VI.
Programa de atención para emergencias.
21 | Como parte de las medidas de mitigación, se deberá tener un programa de atención para emergencias relacionada con el derrame o fuga de sustancias o residuos peligrosos, donde se considerarán las siguientes características: |  | l
21.1 | Objetivo del programa. |  | l
21.2 | Equipo disponible para la atención de emergencias. |  | l
21.3 | Descripción de las medidas a realizar considerando el tipo de sustancia o residuo(s) peligroso(s) que pudiera derramarse o fugarse. |  | l
21.4 | Establecer las obras de control de derrames, incluyendo aquellas construcciones que tengan como objetivo la prevención y mitigación de los impactos derivados del derrame de productos y residuos tratados y recibidos en la planta. |  | l
Estudio de Riesgo.
Actividades altamente riesgosas.
22 | Listar todas las sustancias peligrosas en producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, uso o disposición final manejados en el proceso, que se encuentren en los Listados de Actividades Altamente Riesgosas. Conforme a las siguientes características de la Tabla 10. |  |  | l
23 | Si el suministro de cualquier sustancia peligrosa al proyecto se realiza mediante tuberías, considerar la capacidad total de la línea, calculada en función de su longitud y diámetro. |  |  | l
Antecedentes de incidentes y accidentes.
24 | Mencionar incidentes y accidentes ocurridos en la operación de las instalaciones o de procesos similares, describiendo brevemente las siguientes características. Conforme a las características de la Tabla 11. |  |  | l
Métodos de identificación y jerarquización.
25 | Con base en la descripción de operación del proyecto presentada en la MIA y con el apoyo de los Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI's), identificar los riesgos en cada una de las áreas que lo conforman. |  |  | l
26 | Presentar los métodos de análisis de riesgos, cuya selección deberá sustentarse técnicamente mediante la explicitación de los criterios que justifiquen su uso. |  |  | l
27 | Incluir la aplicación detallada de los métodos empleados y el listado de los puntos probables de riesgo identificados. |  |  | l
28 | Presentar la Metodología para la jerarquización de los riesgos, mediante un método cuantitativo que permita asignarles una ponderación. Dicha jerarquización deberá sustentarse en la evaluación de dos criterios fundamentales: la probabilidad de ocurrencia y la severidad de las consecuencias asociadas a cada riesgo. |  |  | l
29 | En la aplicación de la(s) metodología(s) utilizada(s), deberán tomarse en cuenta todos los aspectos de riesgo de cada uno de los nodos que conforman las instalaciones. |  |  | l
30 | En los casos donde se manejen sustancias peligrosas a través de alguna tubería, se deberá considerar la fuga a través de un orificio del 20% del diámetro nominal y la ruptura total de la misma. |  |  | l
31 | En el caso de equipos de proceso y tanques de almacenamiento, deberá considerar los casos de liberación masiva de toda la sustancia manejada. |  |  | l
Radios Potenciales de Afectación.
32 | Determinar los radios potenciales de afectación para los eventos máximos probables (indicando el porcentaje de probabilidad de ocurrencia) y los eventos catastróficos previamente identificados. Esta determinación se realizará mediante la aplicación de modelos matemáticos de simulación. |  |  | l
33 | Para cada una de las sustancias peligrosas manejadas, se deberá realizar y presentar las simulaciones correspondientes, las cuales deben incluir una memoria de cálculo integral. Dicha memoria deberá especificar y justificar técnicamente todos los datos empleados para la determinación de los gastos, volúmenes y tiempos de fuga utilizados en los modelos. |  |  | l
34 | Todas las simulaciones deberán considerar las condiciones meteorológicas más críticas del sitio con base en la información presentada en el capítulo IV de la MIA, los radios de afectación obtenidos deberán representarse de manera gráfica, utilizando la ubicación de los equipos o accesorios considerados para realizar la simulación de riesgo. Los radios simulados se deberán definir utilizando los parámetros conforme a las características de la Tabla 12. |  |  | l
35 | Incorporar como anexos las memorias de cálculo completas obtenidas para cada una de las simulaciones realizadas. En su caso, cuando alguno de los parámetros establecidos no pueda ser simulado, se deberá justificar los parámetros sustituidos en su lugar y las consecuencias que éstos tendrían. |  |  | l
36 | Representar las zonas de alto riesgo y amortiguamiento obtenidas en foto mapas y planos a escala mínima de 1:50,000, donde se puedan identificar los puntos de interés que se encuentren inmersos dentro de dichas zonas (componentes ambientales, áreas naturales protegidas, asentamientos humanos, zonas de reserva ecológica, cuerpos de agua, entre otros). |  |  | l
Interacciones de riesgo.
37 | Realizar el análisis y evaluación de las posibles interacciones de riesgo con otras áreas, equipos, ductos o instalaciones ubicadas dentro de la zona de riesgo identificada, considerando la posibilidad de que se presente un efecto dominó; en su caso, deberán indicarse los radios potenciales de afectación como parte integral de dicho análisis. |  |  | l
38 | Proponer medidas (técnico-operativas o de seguridad) preventivas y de mitigación específicas, orientadas a reducir la probabilidad de ocurrencia de dichas interacciones en cadena. |  |  | l
39 | Determinar y justificar técnicamente el grado de compatibilidad del proyecto con la infraestructura crítica existente en los alrededores. |  |  | l
Efectos sobre el Sistema Ambiental.
40 | Identificar y describir los efectos negativos y consecuencias hacía: cada uno de los componentes ambientales (bióticos y abióticos), asimismo sobre la integridad funcional de los ecosistemas y asentamientos humanos, que puedan ser afectados por los eventos de riesgos identificados, considerando las zonas de riesgo. |  |  | l
41 | Caracterizar la flora y fauna silvestre que se pueda encontrar dentro de las zonas de riesgo identificadas, estos resultados se deberán presentar conforme a la Tabla 13. |  |  | l
42 | De los resultados obtenidos, identificar los posibles efectos sobre las especies encontradas, priorizando las especies listadas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010. |  |  | l
43 | Indicar las medidas preventivas y/o mitigación, así como programas de contingencias que se aplicarán durante la operación normal del proyecto, para evitar el deterioro del ambiente, además de aquellas medidas orientadas a la restauración de la zona afectada en caso de accidente, considerando los programas de emergencia ambiental por derrame o contaminación, así como todas aquellas medidas que considere aplicables. |  |  | l
Señalamiento de las medidas de seguridad.
44 | Describir a detalle los equipos, dispositivos y sistemas de seguridad con los que contará la instalación considerados para la prevención control y atención de los eventos simulados, estos equipos de deberán enlistar conforme a la Tabla 14. |  |  | l
45 | Indicar las medidas de mitigación que se efectuarán en caso de que se presente alguno de los escenarios de riesgo, estas medidas deberán ser enfocadas en salvaguardar y preservar los componentes ambientales (bióticos y abióticos), así como asentamientos humanos que se encuentren dentro de los radios de afectación. |  |  | l
*NOTA: Los requerimientos correspondientes al apartado de INDUSTRIAS comprende a las siguientes: Industria petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento.

## TABLAS IRR
TABLA 1 | Tabla 1. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.
| Fuente de abastecimiento | Descripción del sistema de extracción, conducción y almacenamiento | Volumen total requerido (m3/día)
(Pozos, red municipal, cuerpo de agua)
TABLA 2 | Tabla 2. Plantas para el tratamiento previo de agua a utilizar o de aguas residuales.
| Tipo de proceso | Fuente del agua residual a tratar | Volumen de descarga (L/s) | ¿Descarga a bien nacional? (Si/No) | Destino final del efluente
TABLA 3 | Tabla 3. Instalación eléctrica.
| Tipo de instalación | Capacidad (MW) | Ubicación (Anexar coordenadas) | Superficie (ha)
TABLA 4 | Tabla 4. Equipos y maquinaria.
| Equipo | Nomenclatura del equipo | Capacidad | Ubicación
TABLA 5 | Tabla 5. Sustancias involucradas.
| Etapa del proyecto | Tipo (Materia prima, producto, subproducto) | Nombre de la sustancia | Cantidad máxima de almacenamiento (Kg) | Capacidad de producción (en su caso) | Estado físico | Tipo de almacenamiento | Área donde se mantendrá almacenada
TABLA 6 | Tabla 6. Características de los residuos peligrosos (tratamiento).
| Residuo | Características fisicoquímicas | [5 empty] | Estado físico | Código de peligro (CPR) | Tipo de Tratamiento | Capacidad de recepción instalada (Ton/mes) | Capacidad de tratamiento | Capacidad de producción (en su caso) (Ton/mes)
|  | C | R | E | T | I | B |  |  |  |  | (Ton/mes)
TABLA 7 | Tabla 7. Características de los residuos peligrosos.
| Residuo | Características fisicoquímicas | [5 empty] | Estado físico | Código de peligro (CPR) | Volumen estimado de generado (kg/mes) | Disposición final
|  | C | R | E | T | I | B
TABLA 8 | Tabla 8. Sustancias peligrosas.
| Sustancia peligrosa | Estado de agregación | Cantidad máxima de almacenamiento (kg) | Cantidad de reporte (kg) y Estado de agregación reportado | Listado de actividades altamente riesgosas
TABLA 9 | Tabla 9. Normas a considerar en la vinculación de tratamiento de residuos peligrosos.
| Instrumento | Información que considerar
| NOM-055-SEMARNAT-2003. Que establece los requisitos que deben reunir los sitios que se destinarán para un confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados. | Describir las acciones y actividades que se realizarán para el cumplimiento de los diferentes requisitos de ubicación que debe satisfacer un sitio destinado al confinamiento controlado de residuos peligrosos conforme al numeral 4 “Especificaciones” de la presente norma.
| NOM-098-SEMARNAT-2002 .Que establece las especificaciones de operación, así como los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera para las instalaciones de incineración de residuos. | Describir las acciones y/o medidas que se llevarán a cabo para el cumplimiento de las especificaciones establecidas en los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente norma.
| NOM-173-SEMARNAT-2023 .Que establece los criterios para el diseño, la construcción, la operación y el cierre de un confinamiento controlado para residuos peligrosos | Describir las acciones y actividades que se realizarán para el cumplimiento de las especificaciones para la construcción y operación de las celdas de confinamiento y los sistemas de captación y extracción de lixiviados, de conducción de gases, así como para la infraestructura complementaria, conforme a lo establecido en el numeral 4 “Especificaciones de construcción” y 5 “Especificaciones de operación” de la presente norma.
TABLA 10 | Tabla 10. Identificación de sustancias altamente riesgosas.
| Sustancia | Estado de agregación | Cantidad máxima de almacenamiento (Kg) | Cantidad de reporte (Kg) | Listado de actividades altamente riesgosas (especificar si se encuentra en el primer o segundo LAAR) | Área (s) o proceso (s) donde se utiliza la sustancia.
TABLA 11 | Tabla 11. Antecedente de accidentes e incidentes.
| Evento | Causas | Sustancias involucradas | Nivel de afectación | Acciones realizadas para su atención
TABLA 12 | Tabla 12. Criterios de simulaciones.
| Toxicidad |  | Inflamabilidad |  | Explosividad
| (Concentración) |  | (Radiación Térmica) |  | (Sobrepresión)
| Zona de alto riesgo | Zona de amortiguamiento | Zona de alto riesgo | Zona de amortiguamiento | Zona de alto riesgo | Zona de amortiguamiento
| IDHL | TLV8 | 5.0 kw/m2 | 1.4 kw/m2 | 1.0 lb/in2 | 0.5 lb/in2
TABLA 13 | Tabla 13. Caracterización de flora y fauna silvestre dentro de las zonas de riesgo identificadas.
| Nombre científico | Nombre común | No. de especies identificadas | Estatus de riesgo | Distribución
|  |  |  | (NOM-059-SEMARNAT-2010) | (Endémica, Nativa, Invasora)
TABLA 14 | Tabla 14. Equipos, dispositivos y sistemas de seguridad.
| Dispositivo de seguridad | Función | Equipo o instalación donde se ubica

## HIDRÁULICO
SECTOR HIDRÁULICO | [12 empty] | TABLAS
# | ÍTEM | SUBSECTOR | [10 empty] | Tabla 1. | Fuentes de financiamiento y porcentajes de distribución.
|  | PRESAS | UNIDADES HIDROAGRÍCOLAS DE TEMPORAL TECNIFICADO | ESPIGONES, DIQUES, BORDOS DE PROTECCIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN EN CUERPOS DE AGUA CONTINENTALES | CANALES HIDRÁULICOS | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO MÚLTIPLE Y OBRAS DE CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA NACIONAL | PTAR | MODIFICACIÓN O ENTUBAMIENTO DE CAUCES DE CORRIENTES PERMANENTES DE AGUAS NACIONALES | OBRAS DE DRAGADO DE CUERPOS DE AGUA CONTINENTALES | PLANTA POTABILIZADORA CON RIESGO | PLANTAS DESALADORAS | ZONAS DE TIRO EN CUERPOS DE AGUAS NACIONALES PARA DESECHAR PRODUCTO DE DRAGADO O CUALQUIER OTRO MATERIAL | Tabla 2. | Costos de Inversión.
Solicitud de reserva de la información. | [12 empty] | Tabla 3. | Especificaciones técnicas de diseño de la presa.
1 | En caso de que la información presentada contenga datos de carácter confidencial, éstos deberán señalarse conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indicando de forma clara la justificación que sustente la reserva de la información. Para tales efectos, se deberá acompañar la documentación que acredite que los datos corresponden a información clasificada como reservada, tales como registros de propiedad, procesos industriales, convenios de confidencialidad, patentes o cualquier otro elemento jurídico que demuestre que su divulgación pudiera causar un perjuicio en su posición competitiva. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | Tabla 4. | Especificaciones técnicas para las unidades hidroagrícolas de temporal tecnificado mayores de 100 hectáreas.
Capítulo II. | [12 empty] | Tabla 5. | Especificaciones técnicas de espigones, diques, bordos de protección y muros de contención en cuerpos de agua continentales.
Descripción generales. | [12 empty] | Tabla 6. | Especificaciones técnicas de diseño de canales hidráulicos.
2 | Datos generales del proyecto: | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | Tabla 7. | Especificaciones técnicas para los sistemas de abastecimiento múltiple y obras de conducción para el abastecimiento de agua nacional.
2.1 | Nombre del proyecto. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | Tabla 8. | Especificaciones técnicas de una PTAR.
2.2 | Ubicación del proyecto (localidad, municipio y estado). | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | Tabla 9. | Especificaciones técnicas para la modificación o entubamiento de cauces de corrientes permanentes de aguas nacionales.
2.3 | Datos generales del promovente | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | Tabla 10. | Especificaciones técnicas de obras de dragado de cuerpos de agua continentales.
2.4 | Nombre o razón social | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | Tabla 11. | Especificaciones técnicas de diseño de la planta potabilizadora cuando esté prevista la realización de actividades altamente riesgosas.
2.5 | Registro Federal de Contribuyentes del promovente | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | Tabla 12. | Especificaciones técnicas de plantas desaladoras.
2.6 | Nombre y cargo del representante legal | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | Tabla 13. | Especificaciones técnicas para la apertura de zonas de tiro en cuerpos de aguas nacionales para desechar producto de dragado o cualquier otro material.
2.7 | Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír notificaciones. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | Tabla 14. | Superficie de incidencia en la zona federal y/o cuerpos de agua.
2.8 | Teléfono y correo electrónico de contacto. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | Tabla 15. | Superficie de incidencia de obras asociadas.
2.9 | Nombre del responsable técnico del estudio | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | Tabla 16. | Superficies de incidencia en Área Natural Protegida (ANP) Federal.
Descripción del proyecto. | [12 empty] | Tabla 17. | Desechos.
3 | Incluir lo relativo a dimensiones geométricas (ancho, largo, área, elevación, diámetros), así como características de diseño de ser el caso (gastos mínimo, medio y máximo, capacidad) y objetivo de proyecto. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | Tabla 18. | Insumos.
Inversión requerida. | [12 empty] | Tabla 19. | Cambio de Uso de Suelo de Áreas Forestales.
4 | Indicar fuentes de financiamiento y porcentajes de distribución, en caso de ser un camino o carretera, conforme a la Tabla 1 y 2. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | Tabla 20. | Cambio de Uso de Suelo de Áreas Forestales (NOM-059-SEMARNAT-2010)
5 | La descripción de las obras deberá contener lo establecido en la Tabla 3. | l | [10 empty] | Tabla 21. | Vinculación.
6 | La descripción de las obras deberá contener lo establecido en la Tabla 4. |  | l | [9 empty] | Tabla 22. | Delimitación de la Región Ecológica.
7 | La descripción de las obras deberá contener lo establecido en la Tabla 5. |  |  | l | [8 empty] | Tabla 23. | Componentes ambientales de la Región Ecológica y área de influencia.
8 | La descripción de las obras deberá contener lo establecido en la Tabla 6. |  |  |  | l | [7 empty] | Tabla 24. | Impactos ambientales y Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación propuestas.
9 | La descripción de las obras deberá contener lo establecido en la Tabla 7. |  |  |  |  | l | [6 empty] | Tabla 25. | Check List del Estudio de Riesgo Ambiental adaptado al Uso de Gas Cloro.
10 | La descripción de las obras deberá contener lo establecido en la Tabla 8. | [5 empty] | l
11 | La descripción de las obras deberá contener lo establecido en la Tabla 9. | [6 empty] | l
12 | La descripción de las obras deberá contener lo establecido en la Tabla 10. | [7 empty] | l
13 | La descripción de las obras deberá contener lo establecido en la Tabla 11. | [8 empty] | l
14 | La descripción de las obras deberá contener lo establecido en la Tabla 12. | [9 empty] | l
15 | La descripción de las obras deberá contener lo establecido en la Tabla 13. | [10 empty] | l
16 | Incluir la Tabla 14, en la descripción del proyecto, si las obras involucradas en el proyecto inciden en zona federal de bienes nacionales. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
17 | Indicar en la descripción del proyecto las superficies de las obras incluidas en el mismo (considerando obras asociadas, tales como los bancos de explotación de materiales, caminos de acceso, almacenes, frentes de trabajo, entre otras) respecto a los rubros de la Tabla 15. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Etapas del proyecto.
18 | Realizar la descripción del proyecto: | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
18.1 | Descripción de la preparación del sitio (incluyendo obras temporales o provisionales). | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
18.2 | Descripción de la etapa de construcción (englobando obras complementarias) incluir la descripción de los procesos constructivos y lo relativo a materiales de construcción, maquinaria y bancos de materiales requeridos para la construcción del proyecto, | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
18.3 | Descripción de la etapa de operación. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
18.4 | Descripción de la etapa de mantenimiento. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
18.5 | Descripción de la etapa de abandono y desmantelamiento. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Ubicación del proyecto.
19 | Presentar la ubicación geográfica de las obras del proyecto (considerando las obras asociadas, tales como los bancos de explotación de materiales, caminos de acceso, almacenes, frentes de trabajo, entre otras), mediante coordenadas UTM, anexando para ello archivos en formato Excel, CSV (delimitado por comas), SHAPE y KML. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
20 | Incluir un plano de representación geográfica. Cabe señalar, que la ubicación no deberá limitarse a solo un punto o coordenadas extremas, sino que deberá proporcionar el número de puntos suficientes para identificar las obras. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Incidencia en ANP.
21 | Describir la incidencia en Áreas Naturales Protegidas de carácter federal, conforme a la Tabla 16. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
22 | Incluir en el Capítulo II los anteproyectos de las diferentes opciones analizadas (considerando las alternativas tecnológicas y de ubicación, consumo de recursos naturales, remoción de vegetación, huella de carbono y huella hídrica, eficiencia energética y modificación del hábitat, no solo de la opción seleccionada). | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
23 | Incluir cronograma detallado de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento, abandono (desmantelamiento), con indicadores de tiempo y recursos [esta información se considera para establecer los plazos de la vigencia del proyecto en sus diferentes etapas]. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
24 | Indicar el volumen de material que será removido durante la etapa de preparación del sitio y construcción (derivados de cortes, excavaciones, dragados, movimientos de tierra), y de ser el caso, durante la etapa de operación, conforme a la Tabla 17 y 18. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Cambio de Uso de Suelo de Áreas Forestales así como en selvas y zonas áridas.
25 | Precisar superficies de obras del proyecto (incluyendo las obras asociadas, tales como los bancos de explotación de materiales, caminos de acceso, almacenes, frentes de trabajo, etc.) situados en zonas con vegetación forestal, en el caso de proyectos que consideren Cambio de Uso de Suelo de Áreas Forestales, conforme a la Tabla 19. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
26 | Indicar las especies que serán sujetas de remoción por actividades de Cambio de Uso de Suelo de Áreas Forestales, incluyendo lo relativo a si éstas se encuentran listadas en alguna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, tal como se muestra en la Tabla 20. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Capitulo III.
27 | Realizar la vinculación de las obras conforme a lo establecido en la Tabla 21. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Capitulo IV.
28 | Indicar los criterios que se consideraron para la delimitación de la Región Ecológica, conforme a la Tabla 22. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Componentes ambientales.
29 | Identificar en la Tabla 23, los componentes ambientales de la región ecológica y área de influencia que tendrán interacción con la ejecución del proyecto. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
30 | Realizar la descripción conforme a los anexos temáticos correspondientes, de acuerdo al tipo de proyecto, lo anterior de acuerdo con la Tabla 23. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Diagnóstico ambiental.
31 | Realizar el análisis del grado de conservación o deterioro de la región ecológica. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
32 | Elaborar un diagnóstico integral de la situación de la región ecológica, conforme a la información analizada en la secciones anteriores. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
33 | Elaborar un escenario a futuro de la región ecológica. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Estudios específicos.
34 | Se deberán incluir los estudios especificos que apliquen. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
34.1 | Determinación del caudal ecológico, con base en la NMX-AA-159-SCFI-2012. Que establece el procedimiento para la determinación del caudal ecológico en cuencas hidrológicas. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
34.2 | Estudio hidrológico. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
34.2.1 | Caracterización de la cuenca hidrológica. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
34.2.2 | Métodos a utilizar para el cálculo del gasto de diseño para un periodo de retorno determinado, de acuerdo con la obra hidráulica. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
34.2.3 | Tiempo de concentración. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
34.3 | Estudio hidráulico. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
34.3.1 | Modelación hidráulica considerando el gasto de diseño obtenido en el estudio hidrológico, para los escenarios actual y con proyecto. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
34.3.2 | Datos considerados para la simulación en software (IBER, HEC-RAS, MIKE11, entre otros). | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
34.3.3 | Presentación de resultados gráficos y numéricos de las simulaciones, análisis, discusión y comclusiones de los resultados. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
34.3.4 | Conclusiones y recomendaciones sobre la viabilidad del desarrollo del proyecto. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
34.4 | Mecánica de suelos. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
34.5 | Topografía. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
34.6 | Estudio geológico. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
34.7 | Muestreos estadísticamente confiables de flora y fauna. Deberán cubrir una anualidad (lluvias, secas). | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
34.8 | Índices de diversidad (Shannon –Weiner, dominancia de Simpson, uniformidad de Pielou, entre otros). | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Capítulo V y VI.
35 | Identificar, caracterizar, ponderar y evaluar los impactos ambientales, con especial énfasis en los relevantes o significativos y que pueden producirse durante el desarrollo del proyecto en sus diferentes fases o etapas, relacionándolos con los componentes ambientales identificados para la región donde se ubicará el proyecto, tomando en cuenta (no limitativa) los impactos identificados para el sector hidráulico, presentados en la Tabla 24. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
36 | Definir, clasificar y describir las acciones, medidas o estrategias a realizar, para prevenir, mitigar, restaurar y/o compensar los impactos ambientales significativos que serán generados por la realización del proyecto, tanto en el predio y área de influencia del proyecto en particular, como en general sobre la región ecológica en el que ésta se insertará. Todas las medidas requieren una evaluación con respecto al costo, duración, métodos de ejecución, requisitos de capacitación y confiabilidad bajo las condiciones locales. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
37 | Asegurar una identificación precisa, objetiva y viable de las diferentes medidas correctivas o de mitigación de los impactos ambientales, que deriven de la ejecución del proyecto desglosándolos por componente ambiental, siendo necesario que la descripción incluya el tipo de medida que se presenta preventiva, de mitigación, restauración y/o compensación. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
38 | Presentar un Programa de Vigilancia Ambiental que tenga por función básica establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las acciones y medidas de mitigación incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental, el cual debe incluir al menos lo siguiente: | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
38.1 | Medidas de Ubicación y de Diseño. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
38.2 | Procedimientos de Construcción y Operaciones (inclusive manejo de los desechos). | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
38.3 | Programas de Monitoreo. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
38.4 | Planes de Contingencia y Respuesta de Emergencia. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
38.5 | Medidas Socioeconómicas. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
38.6 | Compensación por Pérdidas o Daños. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Estudio de Riesgo.
Actividades altamente riesgosas.
39 | Realizar el Estudio de Riesgo correspondiente, tomando en cuenta los requerimientos presentados en la Tabla 25. | [8 empty] | l

## TABLAS HIDRÁULICO
Tabla 1. Fuentes de financiamiento y porcentajes de distribución. | [9 empty] | Tabla 3. Especificaciones técnicas de diseño de la presa. | Tabla 6. Especificaciones técnicas de diseño de canales hidráulicos. | Tabla 11. Especificaciones técnicas de diseño de la planta potabilizadora cuando esté prevista la realización de actividades altamente riesgosas.* |  | Tabla 13. Especificaciones técnicas para la apertura de zonas de tiro en cuerpos de aguas nacionales para desechar producto de dragado o cualquier otro material. | Tabla 14. Superficie de incidencia en la zona federal y/o cuerpos de agua. | [5 empty] | Tabla 18. Insumos. |  |  |  |  | Tabla 21. Vinculación. |  | Tabla 22. Delimitación de la Región Ecológica. |  |  |  |  | Tabla 23. Componentes ambientales de la Región Ecológica y área de influencia. |  |  |  | Tabla 24. Impactos ambientales y Medidas de Prevención, Mitigación y/o Compensación propuestas. |  |  | Tabla 25. Check List del Estudio de Riesgo Ambiental adaptado al Uso de Gas Cloro.*
Federal | % | Estatal | % | Municipal | % | Otros (Especificar) | % | Total | 100% | Cuenca | Ancho del canal (m) | Capacidad de diseño (L/s o m³/día). |  | Longitud (m) | Obra y/o actividad | Nombre del cuerpo de agua continental (río, lago y/o laguna, etc.) . | Superficie de incidencia en la zona federal*. (m²) | Superficie de incidencia en el cauce. (m²) | Coordenadas UTM de ubicación de la incidencia. |  | ETAPA | Agua | Energía | Suelo | Materiales | Instrumento | Información a considerar | Criterios de delimitación |  |  |  | Observaciones | Componentes | Abióticos | Clima y fenómenos meteorológicos. | Mapa de representación | Componente ambiental | Impacto Ambiental | Medida de Prevención, Mitigación y/o Compensación propuesta | Elemento clave | Descripción breve
[10 empty] | Área (m2) | Longitud (m) | Población objetivo Actual y proyectada (horizonte de diseño). |  | Ancho (m) |  |  |  |  | X | Y | Etapa de preparación |  |  |  |  | LGEEPA | Indicar y argumentar qué fracciones del artículo 28 le aplican al proyecto, y señalar las obras en específico. | UGA´s (terrestres y/o marinas) |  | No. de UGA. |  | Anexar cartografía específica para cada criterio seleccionado. |  |  | Geología. | Estudios según corresponda: | Aire | Afectación a la calidad del aire debido a la generación de partículas suspendidas, emisión de gases y ruido. | Prevención, mitigación y compensación. | Identificación del proyecto | Descripción del proyecto, ubicación (coordenadas UTM), colindancias, capacidad de tratamiento, proceso de desinfección, horarios de operación y número de trabajadores.
[10 empty] | Escurrimiento medio anual (Volumen de entradas) | Sección transversal | Elevación de obra de toma (msnm). |  | Capacidad (m3) | [6 empty] | Etapa de construcción |  |  |  |  | RLGEEPAMEIA | Indicar y argumentar qué fracciones del artículo 5, incisos A) y R) le aplican al proyecto y señalar las obras en específico. |  |  | Nombre del Ordenamiento Ecológico. |  |  |  |  | Geomorfología. | · Mecánica de suelos. |  | Alteración del confort sonoro debido al aumento en los niveles de emisión de ruido. |  |  | Anexa plano de la planta con las áreas de cloración y determinación de nodos del proceso de desinfección.
[10 empty] | Caudal medio mensual (Temporada de estiaje y temporada de avenidas). | Talud | Tren de tratamiento |  | Método constructivo | Superficie total | [5 empty] | Etapa de Operación | [5 empty] | A) HIDRÁULICAS: |  |  | Cartografía correspondiente. |  |  |  |  | Suelos. | · Topografía. | Suelo | Modificación de las características fisicoquímicas (estructura, textura y compactación) del suelo. |  | Sustancia peligrosa | Estado físico en que se usará el cloro; gas comprimido licuado, líquido presurizado.
Tabla 2. Costos de Inversión. | [9 empty] | Embalse | Caudal de diseño (m3/s o lps) | Nivel | Obras y actividades a realizar (Procedimiento de operación) |  | *NOTA: Ley de Aguas Nacionales, Artículo 3, fracción XLVII.- "Ribera o Zona Federal": Las fajas de diez metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias. La amplitud de la ribera o zona federal será de cinco metros en los cauces con una anchura no mayor de cinco metros. El nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a partir de la creciente máxima ordinaria que será determinada por "la Comisión" o por el Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos de esta Ley. En los ríos, estas fajas se delimitarán a partir de cien metros río arriba, contados desde la desembocadura de éstos en el mar. En los cauces con anchura no mayor de cinco metros, el nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a partir de la media de los gastos máximos anuales producidos durante diez años consecutivos. Estas fajas se delimitarán en los ríos a partir de cien metros río arriba, contados desde la desembocadura de éstos en el mar. En los orígenes de cualquier corriente, se considera como cauce propiamente definido, el escurrimiento que se concentre hacia una depresión topográfica y forme una cárcava o canal, como resultado de la acción del agua fluyendo sobre el terreno. La magnitud de la cárcava o cauce incipiente deberá ser de cuando menos de 2.0 metros de ancho por 0.75 metros de profundidad. | [5 empty] | Etapa de mantenimiento | [5 empty] | I. Presas de almacenamiento, derivadoras y de control de avenidas con capacidad mayor de 1 millón de metros cúbicos, jagüeyes y otras obras para la captación de aguas pluviales, canales y cárcamos de bombeo, | Hidrología superficial |  | Seleccionar el elemento considerado: |  |  |  |  | Hidrología superficial. | · Estudio geológico. |  | Contaminación por disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. |  |  | Presión-Temperatura de almacenamiento
Preparación del sitio | Construcción | Operación y mantenimiento | Abandono | Medidas de prevención, mitigación y/o compensación | Total |  |  |  |  | Capacidad total (Mm3) | Plantilla | Primario (Tratamiento para la eliminación de sólidos (cribado, desarenado, sedimentación primaria). | [8 empty] | Etapa de abandono | [5 empty] | II. Unidades hidroagrícolas o de temporal tecnificado mayores de 100 hectáreas; |  |  |  | Subcuenca | Definir la unidad geográfica de referencia para la descripción de los componentes abióticos y bióticos para la toma de decisiones en materia de evaluación del impacto ambiental. |  |  | Microcuenca o cuencas hidrológicas de incidencia. | · Estudio hidrológico. | Hidrología superficial | Posible contaminación de corrientes superficiales por la disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos. |  |  | Compatibilidades e incompatibilidades
[10 empty] | Capacidad de almacenamiento (Mm3) | Materiales de construcción | Secundario (Tratamiento biológico para la eliminación de la materia orgánica, medida como DBO5 o DQO. Los procesos secundarios de tratamiento incluyen procesos de lodos activados, filtros percoladores; así como sistemas de lagunas de estabilización entre otros). |  |  | Tabla 15. Superficie de incidencia de obras asociadas. | [11 empty] | III. Proyectos de construcción de muelles, canales, escolleras, espigones, bordos, dársenas, represas, rompeolas, malecones, diques, varaderos y muros de contención de aguas nacionales, con excepción de los bordos de represamiento del agua con fines de abrevadero para el ganado, autoconsumo y riego local que no rebase 100 hectáreas; |  |  |  | Microcuenca |  |  |  | Caudal ecológico. | · Estudio hidráulico. |  | Alteración de las características fisicoquímicas del agua. |  |  | Principales peligros (tóxico inhalable, agente oxidante, corrosivo en presencia de humedad).
[10 empty] | Capacidad de azolves (m3) |  | Terciario (Tratamiento para la eliminación de contaminantes específicos, como fosfatos o patógenos (coagulación/floculación y/o filtración). |  |  | Superficies de incidencia | [11 empty] | IV. Obras de conducción para el abastecimiento de agua nacional que rebasen los 10 kilómetros de longitud, que tengan un gasto de más de quince litros por segundo y cuyo diámetro de conducción exceda de 15 centímetros; |  |  |  | Nanocuenca |  |  |  | Principales ríos que tendrán interacción con el proyecto. | · NMX-AA-159-SCFI-2012. Determinación del caudal ecológico en cuencas hidrológicas. |  | Modificación morfológica del cauce. |  |  | Cantidad manejada (kg por día).
[10 empty] | Elevación máxima extraordinaria del agua (NAME) | Tabla 7. Especificaciones técnicas para los sistemas de abastecimiento múltiple y obras de conducción para el abastecimiento de agua nacional. | Desinfección. |  |  | Estructura/Componente del proyecto | Área de afectación (m2) | Área de afectación por obras permanentes (m2) | Área de afectación de Vegetación forestal (m2) | Área de afectación de Vegetación NO forestal (m2) |  | Tabla 19. Cambio de Uso de Suelo de Áreas Forestales. | [5 empty] | V. Sistemas de abastecimiento múltiple de agua con diámetros de conducción de más de 25 centímetros y una longitud mayor a 100 kilómetros; |  |  | Nombre del elemento considerado para la delimitación. |  |  |  |  | Características físicas del cuerpo de agua incluyendo flora y fauna acuática. |  |  | Modificación a patrones de escurrimiento. |  |  | Capacidad de los tanques de almacenamiento y número de tanques en uso y en reserva.
[10 empty] | Elevación de la capacidad Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO) | Población del proyecto (Habitantes) | Manejo de lodos | [5 empty] | CAMBIO DE USO DE SUELO |  |  | Estructura/Componente del proyecto | Tipo de vegetación | Superficie (Ha) |  |  |  | VI. Plantas para el tratamiento de aguas residuales que descarguen líquidos o Iodos en cuerpos receptores que constituyan bienes nacionales, excepto aquellas en las que se reúnan las siguientes características: | Celdas litorales |  | Número de celdas seleccionadas. |  |  |  |  | Calidad del agua de los cuerpos de agua. |  |  | Afectación del hábitat por la disminución del caudal del cuerpo de agua aguas abajo. |  |  | Incluye Hoja de seguridad y límites de exposición.
[10 empty] | Cortina | Dotación (Lts/Hab/Día) | Obras Complementarias | [14 empty] | a) Descarguen líquidos hasta un máximo de 100 litros por segundo, incluyendo las obras de descarga en la zona federal; | Geomorfología |  | Seleccionar el elemento considerado: |  |  |  |  | Hidrología subterránea. |  | Hidrología subterránea | Abatimiento de los niveles freáticos de los acuíferos por la sobreexplotación. |  |  | Incluye Manual del Cloro.
[10 empty] | Elevación de la corona (m) | Longitud (m) | Tanques de almacenamiento de agua tratada: volumen útil y tiempo de regulación. |  |  |  |  | Área de afectación por obras temporales (m2) |  |  |  | Superficie Total del Proyecto | [5 empty] | b) En su tratamiento no realicen actividades consideradas altamente riesgosas, y |  |  |  | Sierra |  |  |  | Acuífero que tendrá incidencia el proyecto. |  |  | Afectación a la disponibilidad de agua subterránea. |  | Procesos y operaciones | Descripción del sistema de dosificación.
[10 empty] | Ancho de corona (m) | Diámetro de las tuberías(cm) | Laboratorio de control de calidad: para análisis físico–químicos y bacteriológicos. | [14 empty] | c) No le resulte aplicable algún otro supuesto del artículo 28 de la Ley; |  |  |  | Valle |  |  |  | Disponibilidad del agua del acuífero. |  |  | Intrusión salina y contaminación de acuíferos receptores y acuíferos contiguos. |  |  | Diagrama de flujo y procesos.
[10 empty] | Longitud de la corona (m) | Gasto de diseño mínimo (lps) | Subestación eléctrica y sistemas de bombeo: capacidad instalada y redundancia (N+1). | [14 empty] | IX. Modificación o entubamiento de cauces de corrientes permanentes de aguas nacionales; |  |  |  | Lomerío |  |  | Bióticos | Flora | Considerando: listas potenciales, muestreos (temporada de secas/lluvia/nortes), índices de riqueza, diversidad y abundancia. | Flora | Disminución de cobertura vegetal por desmonte y despalme. |  |  | Descripción de rutinas de cambio de cilindros, pesaje, pruebas de fuga, transporte interno, mantenimiento.
[10 empty] | Altura de la presa (m) | Gasto de diseño medio (lps) | *NOTA: Véase Anexo técnico del Estudio de Riesgo Ambiental adaptada al uso de Gas Cloro, cabe señalar que el mismo, no sustituye la Guía para la Elaboración del Estudio de Riesgo Ambiental. | [8 empty] | Tabla 20. Cambio de Uso de Suelo de Áreas Forestales (NOM-059-SEMARNAT-2010) | [5 empty] | X. Obras de dragado de cuerpos de agua nacionales; |  |  |  | Meseta |  |  |  | Fauna | Especies con categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010. |  | Pérdida de la cubierta vegetal. |  |  | Diagrama de Tubería de instrumentación simplificado del proceso de desinfección.
[10 empty] | Tipo de materiales de construcción | Gasto de diseño máximo instantáneo (lps) |  |  |  | Tabla 16. Superficies de incidencia en Área Natural Protegida (ANP) Federal. | [5 empty] | Especie (Nombre científico) | Especie (Nombre común) | Categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010 | Número de individuos sujetos a remoción |  |  | XI. Plantas potabilizadoras para el abasto de redes de suministro a comunidades, cuando esté prevista la realización de actividades altamente riesgosas; |  |  |  | Bajada |  |  | Socioeconómico | Comunidades Indígenas presentes. |  |  | Disminución de la abundancia y diversidad de especies de flora. |  | Escenarios de riesgo | Fuga por válvula
[10 empty] | Vertedor | Materiales de construcción | Tabla 12. Especificaciones técnicas de plantas desaladoras. |  |  | Estructura/Componente del proyecto | Área de afectación (m2) | Área de afectación por obras en ANP(m2) | Tipo de afectación Permanente o Temporal | Área de la estructura o componente fuera de ANP(m2) | Nombre del ANP | [6 empty] | XII. Plantas desaladoras; |  |  |  | Llanura |  |  |  | Nombre de la(s) comunidades o poblaciones indígenas. |  | Fauna | Desplazamiento de fauna silvestre. |  |  | Ruptura de cilindros
[10 empty] | Tipo de vertedor |  | Obra de toma | [8 empty] | Total | [5 empty] | XIII. Apertura de zonas de tiro en cuerpos de aguas nacionales para desechar producto de dragado o cualquier otro material. |  |  |  | Campo de dunas |  |  | Paisaje | · Descripción de la metodología a emplear |  |  | Pérdida de hábitat (zonas de recursos y refugios) disponible para fauna silvestre. |  |  | Fallo de tubería
[10 empty] | Elevación de la cresta vertedora (msnm) |  | Toma directa del mar mediante tuberías sumergida o elevada. | [14 empty] | R) OBRAS Y ACTIVIDADES EN HUMEDALES, MANGLARES, LAGUNAS, RÍOS, LAGOS Y ESTEROS CONECTADOS CON EL MAR, ASÍ COMO EN SUS LITORALES O ZONAS FEDERALES: |  |  |  | Arrecifes | [6 empty] | Alteración de la dinámica de comunidades de la fauna acuática. |  |  | Derrame en fase líquida
[10 empty] | Longitud de la cresta vertedora (m) | Tabla 8. Especificaciones técnicas de una PTAR. | Ubicación (coordenadas UTM) | [14 empty] | I. Cualquier tipo de obra civil, con excepción de la construcción de viviendas unifamiliares para las comunidades asentadas en estos ecosistemas, y |  |  |  | Isla rocosa | [5 empty] | Paisaje | Modificación de la calidad paisajística. |  |  | Fallas humanas (caída o ruptura por mala sujeción)
[10 empty] | Carga máxima | Caudal de tratamiento (lps) | Profundidad de toma (m) | [14 empty] | II. Cualquier actividad que tenga fines u objetivos comerciales, con excepción de las actividades pesqueras que no se encuentran previstas en la fracción XII del artículo 28 de la Ley, y que de acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y su reglamento no requieren de la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como de las de navegación, autoconsumo o subsistencia de las comunidades asentadas en estos ecosistemas. |  |  |  | Cañón | [5 empty] | Microclima | Aumento en la variación del microclima |  |  | Agentes externos (incendio, sismos eventos hidrometeorológicos).
[10 empty] | Gasto del diseño del vertedor (Avenida de diseño) | Caudal de descarga (lps) | Longitud (m) |  |  | Tabla 17. Desechos. | [10 empty] | Ley General de Vida Silvestre | Identificar qué obras o actividades del proyecto pudieran afectar directamente a la comunidad del manglar y describir las acciones para prevenir dañarla. |  |  |  | Depresión | [8 empty] | Análisis de consecuencias | Modelación de los escenarios con software reconocido, considerando condiciones meteorológicas representativas del sitio.
[10 empty] | Obra de toma | Tren de tratamiento | Diámetro (m) |  |  | ETAPA | Residuos |  |  | Descargas | Emisiones a la atmósfera | [5 empty] | Artículo 60 TER | Identificar qué obras o actividades del proyecto pudieran afectar indirectamente un humedal o vegetación de manglar, en cuyo caso deberán incluir el estudio hidrológico mediante el cual se demuestre que las obras o actividades no afectarán el mangle. |  |  |  | Playa o barra | [9 empty] | Presentar memoria de cálculo de fugas.
[10 empty] | Elevación del umbral (msnm) | Primario (sedimentación de sólidos gruesos y flotantes) | Caudal de extracción (lps) |  |  |  | Manejos especial | Residuos sólidos urbanos | Residuos peligrosos | [7 empty] | NOM-022-SEMARNAT-2003. Que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar. Incluir numeral 4.43. | Indicar como el proyecto se apegará a las disposiciones establecidas en la norma de referencia, incluyendo las medidas de prevención, mitigación, compensación y Restauración que se llevarán a cabo. |  |  | Nombre y descripción del elemento considerado para la delimitación. | [10 empty] | Justificación de diámetro de fugas y datos alimentados al modelo de simulación.
[10 empty] | Gasto de diseño y operación (lps) | Secundario (lodos activados, filtros percoladores, entre otros) | Uso de rejillas o mallas |  |  | Etapa de preparación | [12 empty] | Usos de suelo y vegetación |  | Indicar los tipos de uso de suelo y vegetación valorados. | [9 empty] | Receptores vulnerables | Planos y mapas de los radios de afectación en Sistema de Información Geográfica.
[10 empty] | Estructuras de control | Terciario (filtración, desinfección (sustancias, cantidad, tratamiento), remoción de nutrientes) | Toma de agua mediante pozos de extracción |  |  | Etapa de construcción | [10 empty] | Decreto de Área Natural Protegida (Federales, estatales y municipales) | Describir cómo el proyecto se ajusta a los artículos del Decreto de creación del ANP que resulten vinculantes. | [13 empty] | Trabajadores de la planta (número de empleados).
[10 empty] | Obra de desvió | Obra de toma | Ubicación (coordenadas UTM, geográficas) archivos Shape y KML. |  |  | Etapa de Operación | [10 empty] | Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación |  | Superficie RE= |  |  |  | Mapa de representación | [8 empty] | Población cercana (viviendas, escuelas, hospitales, vialidades)
[10 empty] | Túnel o canal de desvió | Sitio de toma | Profundidad del pozo (m) |  |  | Etapa de mantenimiento | [10 empty] | LGEEPA y Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas | Comprobar la forma en la que las obras y actividades del proyecto serán compatibles con lo establecido en los Artículos 46 y subsecuentes de la LGEEPA; así como en los artículos aplicables de su reglamento en materia de áreas naturales protegidas. | Área de Influencia* | Superficie del AI= |  |  | Análisis que evidencie la amplitud de los impactos ambientales que pudiera ocasionar el proyecto. | [8 empty] | Ecosistemas acuáticos y terrestres inmediatos (cuerpos de agua, áreas naturales protegidas, flora y fauna terrestre vulnerable).
[10 empty] | Longitud (m) | Tipo de obra de toma | Caudal de extracción (lps) |  |  | Etapa de abandono | [10 empty] | Programa de Manejo de Área Natural Protegida (Federales, estatales y municipales) | Indicar en qué zonificaciones se ubican las obras y actividades del proyecto, y evidenciar como las mismas se ajustan a las disposiciones establecidas en las reglas administrativas del programa de manejo. |  |  |  |  | Mapa de representación | [8 empty] | Infraestructura urbana.
[10 empty] | Gasto máximo (lps) | Obra de descarga | Obra de descarga | [13 empty] | Sitios RAMSAR | Demostrar que las obras y actividades de proyecto en todas sus etapas se ajustarán a los criterios de creación del sitio Ramsar establecidas en la ficha informativa. | *NOTA: Área de influencia. Superficie de distribución o amplitud que pueden llegar a tener los efectos o impactos ambientales de las obras y actividades que integran el desarrollo del proyecto. | [11 empty] | Consecuencias de accidentes | Efectos en la salud (irritación severa, daño pulmonar, riesgo de asfixia conforme a las concentraciones liberadas y tiempo de exposición).
[10 empty] | Obras provisionales | Sitio de descarga | Descarga directa al mar mediante un emisario submarino | [13 empty] | Programas de Ordenamiento Ecológico Regional, Marino, Estatal, Municipal y Local | Señalar en qué Unidades de Gestión Ambiental inciden las obras y actividades del proyecto, y describir cómo se ajustará a las siguientes disposiciones del instrumento normativo: | [13 empty] | Utilizar los umbrales de exposición conforme a la Hoja de seguridad.
[11 empty] | Tipo de obra de descarga | Profundidad de salida del flujo (m) | [14 empty] | - Políticas ambientales | [13 empty] | Efectos en el ambiente por la formación de ácido clorhídrico (HCL) al liberarse gas cloro a la atmosfera.
[12 empty] | Caudal de descarga (lps) | [14 empty] | - Usos de suelo (permitidos, compatibles, condicionados, prohibidos) | [12 empty] | Medidas de prevención | Ingeniería: Monitoreo de fugas (detector de fugas de gas cloro, válvulas de cierre remoto, alarmas locales, ventilación forzada, almacenamiento en áreas ventiladas con restricciones de acceso, Capacitación en manejo seguro.)
[10 empty] | Tabla 4. Especificaciones técnicas para las unidades hidroagrícolas de temporal tecnificado mayores de 100 hectáreas. |  | Longitud (m) | [14 empty] | - Lineamientos | [13 empty] | Operación: pruebas con solución jabonosa, listas de verificación, calibración de detectores, mantenimiento preventivo, procedimiento de cambio de cilindros.
[10 empty] | Fuente de suministro del agua (río, lago, presa, pozo, entre otras). | Tabla 9. Especificaciones técnicas para la modificación o entubamiento de cauces de corrientes permanentes de aguas nacionales. | Diámetro de la tubería (m) | [14 empty] | - Criterios de regulación ecológica que le son aplicables. | [13 empty] | Administración: capacitación, aptitud para uso del equipo autónomo, conocimiento de aplicación del kit de seguridad por personal entrenado, etc.
[10 empty] | Tipo de infraestructura | Longitud (m) | Número de difusores | [13 empty] | Programas de Desarrollo Urbanos Locales. | Señalar en qué zonificaciones inciden las obras y actividades del proyecto y describir cómo éstas se ajustan a la tabla de compatibilidad de los usos permitidos, condicionados y/o prohibidos. | [12 empty] | Medidas de Mitigación | Neutralización con solución de hidróxido de sodio-sosa caustica (equipo de neutralización scrubber).
[10 empty] | Obras de distribución (tuberías, canales principales, secundarios) | Ancho (m) | Descarga subterránea mediante pozos de inyección | [13 empty] | Normas Oficiales Mexicanas aplicables | Identificar las NOM aplicables a las obras y actividades del proyecto; así como las medidas de prevención, mitigación y compensación que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a los parámetros o lineamientos establecidos en las mismas, considerando todas las etapas del proyecto. | [13 empty] | Cierre remoto de válvulas, sellado de fugas con kits de emergencia.
[10 empty] | Mecanismo de bombeo | Encauzamiento | Ubicación (coordenadas UTM, geográficas) archivos Shape y KML.) | [28 empty] | Uso de equipos de protección respiratoria autónoma.
[10 empty] | Dispositivos de distribución (aspersores o goteros) | Obras de control | Profundidad del pozo (m) | [28 empty] | Protocolos de evacuación y confinamiento de la población.
[10 empty] | Tipos de cultivo | Encoframiento | Caudal de inyección (lps) | [28 empty] | Cortina de agua únicamente como enfriamiento de tanques para evitar que estos puedan perforarse si inicia un incendio.
[10 empty] | Características de superficie y dimensiones geométricas de cada una de las obras. | Cambios en el caudal y velocidad | Pretratamiento y desinfección | [13 empty] | Convenio 169 Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. | Identificar si algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana pudieran ser afectadas por las obras y actividades del proyecto. | [12 empty] | Plan de contingencia | Activación de brigadas de emergencia.
[11 empty] | Gasto de diseño (l/s) | Proceso de desalinización | [13 empty] | Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos | Identificar la presencia de algún monumento o zona arqueológica, artística o histórica que pueda ser afectada por el proyecto. | [13 empty] | Comunicación inmediata con Protección Civil y bomberos.
[11 empty] | Características de superficie y dimensiones geométricas de cada una de las obras. | Destilación, ósmosis inversa, electrodiálisis e intercambio de iones | [28 empty] | Plan de evacuación de comunidades aledañas en caso de nube tóxica.
[10 empty] | Tabla 5. Especificaciones técnicas de espigones, diques, bordos de protección y muros de contención en cuerpos de agua continentales. |  | Equipos y filtros a utilizar | [28 empty] | Inventario de recursos: Equipo de respiración autónoma, detectores portátiles, kits de seguridad, neutralizantes, primeros auxilios.
[10 empty] | Altura de coronación (m) | Tabla 10. Especificaciones técnicas de obras de dragado de cuerpos de agua continentales. | Descripción y cantidades de los productos a emplear (aditivos anticorrosión, antiincrustantes, biocidas, para eliminación de oxígeno, ajuste de pH, antiespumantes, limpieza de membranas, floculantes, coagulantes) | [28 empty] | Programa de capacitación y simulacros.
[10 empty] | Ancho de coronación (m) | Profundidad de dragado (m) | Uso de agua potable | [27 empty] | Conclusiones del ERA | El manejo de gas cloro representa una actividad altamente riesgosa, se requiere elaborar y presentar un Programa para la Prevención de Accidentes previo a su operación.
[10 empty] | Longitud (m) | Ancho de dragado (m) | Obras de conducción y/o almacenamiento del agua producto | [27 empty] | *NOTA: No sustituye la Guía para la Elaboración del Estudio de Riesgo Ambiental.
[10 empty] | Talud | Volumen de material producto (m3)
[10 empty] | Materiales de construcción | Tipo de draga
Sitios de disposición del producto
Ubicación (Coordenadas UTM)
Superficie (m2)

## PORTUARIO
SECTOR PORTUARIO
# | ÍTEM | SUBSECTOR | [11 empty] | TABLAS
|  | PROTECCIÓN MARGINAL | ESPIGÓN | MUELLES | ESCOLLERAS | ROMPEOLAS | MALECONES | DIQUES | APERTURA DE BOCAS DE INTERCOMUNACIÓN LAGUNAR MARÍTIMAS | DÁRSENAS | CANAL | TARQUINAS O ZONAS DE TIRO | ARRECIFES ARTIFICIALES | Tabla 1. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA
CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | [13 empty] | Tabla 2. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ÁREAS NAVEGABLES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | [13 empty] | Tabla 3. | APROVECHAMIENTO DE MATERIAL Y APERTURA DE ZONAS DE TIRO
1 | Longitud total (m) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |  | l | Tabla 4. | INSUMOS
2 | Ancho promedio (m) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |  | l | Tabla 5. | GENERACIÓN DE RESIDUOS
3 | Base (m) | l | l | l | l | l | l | l |  |  | l |  | l | Tabla 6. | VINCULACIÓN DEL PROYECTO LGEEPA Y SU REGLAMENTO
4 | Profundidad (m) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | Tabla 7. | INSTRUMENTOS DEL DERECHO DEL MAR (INTERNACIONAL).
5 | Corona (m) | l | l | l | l | l | l | l | [5 empty] | Tabla 8. | INSTRUMENTOS APLICABLES A OBRAS PORTUARIAS
6 | Talud | l | l | l | l | l | l | l |  | l |  |  |  | Tabla 9. | CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA REGIÓN ECOLÓGICA
7 | Área de afectación (m2) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | Tabla 10. | CARACTERIZACIÓN ABIÓTICA DE LA REGIÓN ECOLOGICA
8 | Plantilla (m) | l | l | l | l |  |  |  |  | l | l |  |  | Tabla 11. | ESTUDIO DE HIDRODINÁMICA COSTERA
9 | Volumen de dragado (m3) |  | l | l | l | l |  | l |  | l | l |  |  | Tabla 12. | ESTUDIO DE TRANSPORTE LITORAL
10 | Profundidad de la zona de tiro marina) | [10 empty] | l | l | Tabla 13. | ESTUDIO DE CALIDAD EL AGUA MARINA Y CONTINENTAL
11 | Altura de bordos (tarquina) m | [10 empty] | l |  | Tabla 14. | ESTUDIO DE SEDIMENTOLOGÍA
12 | Capacidad de recepción m3 | [10 empty] | l |  | Tabla 15. | ANÁLISIS DE RIESGO POR ESPECIES EXÓTICAS/INVASORAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS ECOLÓGICOS ASOCIADOS A ARRECIFES ARTIFICIALES
13 | Volumen de material dispuesto (m3) | [10 empty] | l |  | Tabla 16. | CARACTERIZACIÓN BIÓTICA DEL RE
CONSULTAR EL CONTENIDO DE LA TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3 | [13 empty] | Tabla 17. | ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE REPTILES
INSUMOS | [13 empty] | Tabla 18. | ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES CORALINAS
14 | Insumos (Agua, energía suelos) Etapa de preparación del sitio | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | Tabla 19. | ESTUDIO DE CAMBIO DE USO DE SUELO
15 | Insumos (Agua, energía suelos) Etapa de construcción | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | Tabla 20. | IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN
16 | Insumos (Agua, energía suelos) Etapa de operación | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
17 | Insumos (Agua, energía suelos) Etapa de mantenimiento | l | l | l | l | l | l | l | l |  |  |  | l
18 | Tipos de materiales para procesos constructivos | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
19 | Maquinaria y equipo | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
CONSULTAR EL CONTENIDO DE TABLA 4
OBRAS Y ACTIVIDADES ASOCIADAS
20 | Especificaciones técnicas de obras asociadas (talleres, caminos, patios, edificaciones administrativas, vialidades internas y externas, servicios básicos) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
GENERACIÓN DE RESIDUOS
21 | Generación de residuos de manejo especial (RME) por etapas | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
22 | Generación de residuos solidos urbanos (RSU) por etapa | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
23 | Generación de residuos peligrosos (RP) por etapa. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
24 | Descargas por etapa. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
25 | Emisiones a la atmósfera por etapa. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
CONSULTAR EL CONTENIDO DE TABLA 5
CAPÍTULO II. VINCULACIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIA FEDERAL
26 | Vinculación con respecto a los artículos 28 fracciones I, VII, IX, X y XI de la LGEEPA y 5 inciso A) fracciones lll, VII, X y XIII, O), Q) primer párrafo y R) fracción I y S) del RLGEEPAMEIA. CONSULTAR TABLA 6 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
INSTRUMENTOS DEL DERECHO DEL MAR (INTERNACIONAL)
27 | Vinculación con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR, 1982) Arts. 192, 194, 207, 208 y 210 |  | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l | l
28 | Vinculación con el Convenio de Londres sobre la Prevención de la Contaminación por Vertimiento de Desechos (1972). Disposiciones sobre vertimientos |  | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l | l
29 | Vinculación con el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78). Anexos I, V y VI |  | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l | l
30 | Vinculación con la Agenda 2030-ONU ODS 14 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
CONSULTAR TABLA 7
INSTRUMENTOS APLICABLES A OBRAS PORTUARIAS
31 | Vinculación con la Ley de Vertimientos en Zonas Marinas Mexicanas (Art, 3 Bis, incisos I y ll) |  | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l | l
32 | Vinculación con la Ley de Puertos (Artículos 7, 30 y 41) |  | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
33 | Vinculación con la Ley de Aguas Nacionales | [11 empty] | l
34 | Vinculación con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPyGIR). Disposiciones aplicables | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
35 | Vinculación con la Ley de Vida Silvestre. Artículo 60 TER | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
36 | Vinculación con las especificaciones aplicables de la NOM-022-SEMARNAT-2003 Y con el numeral 4.43 publicado en el Diario Oficial de la Federación 03 de mayo de 2004. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
CONSULTAR TABLA 8
CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN ECOLÓGICA
37 | Indicar criterios para la delimitación de la Región Ecológica. CONSULTAR TABLA 9 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
38 | Caracterización abiótica de la Región Ecológica CONSULTAR TABLA 10 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
El listado de los Estudios Específicos de los aspectos abióticos, serán de acuerdo con la naturaleza de cada proyecto, sitio del proyecto, y de la Región Ecológica delimitada.
39 | Estudio de hidrodinámica costera. CONSULTAR TABLA 11 | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l | l
40 | Estudio de Transporte litoral. CONSULTAR TABLA 12. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
41 | Estudio de Calidad del Agua marina y continental. CONSULTAR TABLA 13 | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l | l
42 | Estudio de Sedimentología. CONSULTAR TABLA 14 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Para el caso de los estudios específicos de los aspectos bióticos, su presentación estará en función de los siguientes cuestionamientos. CONSULTAR LA TABLA 16
¿El sitio del proyecto, se localiza zonas de anidación y/o reproducción de tortugas marinas y cocodrilos?
43 | No. |  | Si, entonces deberá de presentar el Estudio para la caracterización de reptiles; Inventarios de especies protegidas. (CONSULTAR TABLA 17)
¿El sitio del proyecto, se localiza en zonas de anidación y/o reproducción de aves?
44 | No. |  | Si, entonces deberá presentar el Estudio de fauna terrestre y marina (desarrollar apartado de aves). CONSULTAR TABLA 16
¿El sitio del proyecto, se localiza en dunas costeras?
45 | No. |  | Si, entonces deberá presentar el Estudio de Caracterización de vegetación costera, Estudio de Fauna terrestre y marina. CONSULTAR TABLA 16
¿El sitio del proyecto incide sobre comunidades de pastos marinos?
46 | No. |  | Presentar el análisis de servicios eco sistémicos y servicios ambientales. CONSULTAR TABLA 16
¿El sitio del proyecto incide sobre comunidades de arrecifes de coral?
47 | No. |  | Si, entonces deberá presentar el Estudio para la caracterización de comunidades coralinas, la Caracterización de la comunidad bentónica, y Caracterización de la comunidad planctónica. CONSULTAR TABLAS 16 Y 18
¿El sitio del proyecto se localiza en rutas de migración de mamíferos marinos, o en zonas de alimentación, reproducción entre otras?
48 | No. |  | Si, presentar la Caracterización de la fauna terrestre y marina, (desarrollar el rubro de mamíferos marinos). CONSULTAR TABLA 16
¿El sitio del proyecto tiene la presencia de moluscos y crustáceos sujetos a veda y manejo?
49 | No. |  | Si, entonces deberá de presentar la Caracterización de la fauna terrestre y marina, Caracterización de la comunidad bentónica CONSULTAR TABLA 16
¿El sitio del proyecto, involucra la remoción de vegetación considerada como FORESTAL?
50 | No |  | Si, entonces deberá presentar el Estudio de Cambio de Uso de Suelo, para humedales costeros, análisis de servicios ecosistémicos y servicios ambientales perdidos por la eliminación de la cobertura vegetal CONSULTAR TABLA 19
CAPITULO IV. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN
51 | La promovente, podrá auxiliarse con la Tabla general de impactos ambientales comunes en este tipo de proyectos, siendo necesario resaltar que la misma no es limitativa y que puede enriquecerse de acuerdo a las particularidades de las obras y actividades

## TABLAS PORTUARIO
TABLA 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA | [7 empty] | TABLA 5. GENERACIÓN DE RESIDUOS | [5 empty] | TABLA 6. VINCULACIÓN DEL PROYECTO LGEEPA Y SU REGLAMENTO |  | TABLA 7. INSTRUMENTOS DEL DERECHO DEL MAR (INTERNACIONAL). |  |  | TABLA 8. INSTRUMENTOS APLICABLES A OBRAS PORTUARIAS |  |  | TABLA 9. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL REGIÓN ECOLÓGICA |  |  | TABLA 10. CARACTERIZACIÓN ABIÓTICA DE LA REGIÓN ECOLÓGICA | TABLA 11. ESTUDIO DE HIDRODINÁMICA COSTERA | TABLA 12. ESTUDIO DE TRANSPORTE LITORAL | TABLA 13. ESTUDIO DE CALIDAD EL AGUA MARINA Y CONTINENTAL | TABLA 14. ESTUDIO DE SEDIMENTOLOGÍA | TABLA 15. ANÁLISIS DE RIESGO POR ESPECIES EXÓTICAS/INVASORAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS ECOLÓGICOS ASOCIADOS A ARRECIFES ARTIFICIALES | TABLA 16. CARACTERIZACIÓN BIÓTICA DE LA RE | TABLA 17. ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE REPTILES | TABLA 18. ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES CORALINAS | TABLA 19. ESTUDIO DE CAMBIO DE USO DE SUELO | TABLA 20.IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN
Obra | Longitud total (m). | Ancho promedio (m). | Base (m). | Profundidad (m). | Corona (m). | Talud | Área de afectación (m2). | Etapas | Residuos |  |  | Descargas | Emisiones a la atmosfera | Artículo, fracciones, incisos a los que deberá dar cumplimiento. | Cómo y por qué es vinculante, este análisis deberá de sustentarse con las características técnicas de las obras y actividades del proyecto | Instrumento / Norma | Artículos / Disposiciones | Vinculación con el proyecto | Instrumento / Norma | Artículos / Disposiciones | Vinculación con el proyecto | Categoría | Criterios / Elementos a reportar | Información requerida | Batimetría y cartografía marina (profundidades, pendientes, fondos). | a) Delimitar el área de estudio, considerando celdas litorales y un buffer de afectación, para caracterizar la geomorfología, la hidrodinámica y los aspectos ecológicos del área influenciada por el proyecto. | a) Describir el transporte litoral en el área del proyecto (velocidad, modos transversal y/o longitudinal, umbrales, suspensión, carga de fondo). Considerar todos los aportes que influyen en la configuración de la línea de costa (escurrimientos continentales, aportes costeros, etc.). | Los sitios de muestreo deberán de ser representativos de las variables hidrodinámicas, fisicoquímicas u otras, que prevalecen en el cuerpo de agua. Los parámetros deberán ser recolectados a nivel superficial, a diferentes profundidades y en sedimentos considerando los siguientes: Temperatura, pH, alcalinidad, Oxígeno disuelto y Demanda Biológica de Oxígeno, turbidez, coliformes fecales, sólidos disueltos y en suspensión, compuestos de nitrógeno, fósforo, cloro y azufre. Clorofilas en columna de agua. Nutrientes. Metales pesados | En el caso de los sedimentos se deberá considerar un análisis Corrosivo, Reactivo, Inflamable y Toxicidad (CRIT), granulometría, materia orgánica y metales pesados: Arsénico, Cadmio, Cianuros, Cobre, Cromo, Mercurio, Níquel, Plomo, Zinc. | 1. Delimitación del área de estudio • Definición del área de estudio Zona núcleo (sitio de hundimiento). Zona de influencia directa (radio de dispersión local). Zona de influencia indirecta (conectividad regional: corrientes, arrecifes cercanos). • Identificación de: Arrecifes naturales cercanos. Arrecifes artificiales existentes. Áreas de importancia ecológica o pesquera. • Escala espacial acorde a procesos oceanográficos * (Tabla 11. Estudio de hidrodinámica costera) 2. Caracterización ambiental base (línea base) 2.1 Variables físico-oceanográficas • Corrientes marinas (superficiales y de fondo). • Temperatura, salinidad, oxígeno disuelto. • Turbidez y sólidos suspendidos. • Régimen de oleaje. • Dinámica de sedimentación y resuspensión. 2.2 Caracterización ecológica • Comunidades: Bentónicas (corales, esponjas, macroalgas, invertebrados). Pelágicas (ictiofauna, zooplancton). • Estructura: Riqueza, abundancia, diversidad (índices Shannon, Simpson). • Identificación de: Especies clave. Especies protegidas. Especies oportunistas presentes. 3. Identificación de especies exóticas/invasoras de riesgo • Listado de especies reportadas en: Región oceánica Sistemas portuarios similares. • Énfasis en especies con historial de colonización de estructuras artificiales: • Clasificación: Potencial invasor alto / medio / bajo. • Revisión de bases: CONABIO IOC-UNESCO GISD (Global Invasive Species Database) 4. Análisis de vías de introducción • Identificación de vectores: Bioincrustación en exbuques. Agua de lastre (histórica). Corrientes marinas (dispersión larvaria). Actividad portuaria. • Evaluación de probabilidad de introducción: Alta / media / baja. • Análisis de conectividad ecológica: Modelación de transporte larvario (si aplica). 5. Evaluación de mecanismos de establecimiento • Compatibilidad ambiental: Tipo de sustrato (acero, superficies rugosas). Profundidad. Iluminación. Nutrientes disponibles. • Estrategias biológicas de las especies: Reproducción (sexual/asexual). Crecimiento rápido. Tolerancia ambiental. • Identificación de ventanas de colonización. 6. Evaluación de riesgo de proliferación • Análisis de: Tasa de crecimiento potencial. Capacidad de dispersión secundaria. • Escenarios: Sin control. Con medidas de mitigación. • Evaluación de resiliencia del ecosistema receptor. | Caracterización de la vegetación costera: manglar, dunas, selvas bajas, humedales, pastos marinos. Caracterización de la fauna terrestre y marina: aves, reptiles, peces, crustáceos, mamíferos marinos. Caracterización de la comunidad bentónicas: macroinvertebrados, pastos marinos, corales. Caracterización de la comunidad planctónica: fitoplancton y zooplancton. | Estratificación y esfuerzo. Establecer las unidades ambientales (playa de anidación, duna costera, manglar, estuario, canales y bordes de agua, matorral costero). Estaciones por unidad ambiental. Temporalidad: al menos dos campañas: secas y lluvias (o “nortes” en el Golfo); para tortugas temporada completa de anidación en la región objetivo. Esfuerzo mínimo sugerido: Transectos diurnos de herpetofauna terrestre Transectos nocturnos para cocodrilos y serpientes Patrullajes de playa Puntos de conteo/espera en manglar. Establecer metodología según el grupo. Considerar variables ambientales y de hábitat (físico – ambientales, hábitat, playa de anidación). Indicadores y análisis: Riqueza y composición por estrato; curvas de acumulación. Abundancia relativa (ind./km o ind./h) y ocupación (modelos de MacKenzie) si se identifican réplicas. Para cocodrilos: densidad relativa por km de canal. Mapas de calor y corredores con SIG; superponer amenazas. Identificación de Áreas Críticas para especies en riesgo y de conflicto con el proyecto. | 1. Ubicación de las comunidades coralinas con respecto de la zona del proyecto (coordenadas UTM, archivo kml) 2. Factores abióticos (el escenario físico-químico) Son la base: determinan si los corales pueden sobrevivir y prosperar. Agua: temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, turbidez, nutrientes (nitrógeno y fósforo), pH, clorofila. Luz: profundidad, claridad del agua, disponibilidad para la fotosíntesis de zooxantelas. Sedimentación: velocidad de deposición de sedimentos, resuspensión, granulometría. Hidrodinámica: corrientes, oleaje, intercambio mareal. Contaminación: hidrocarburos, metales pesados, plásticos, descargas urbanas. 3. Factores bióticos (los actores vivos) Composición y dinámica de la comunidad. Cobertura coralina viva: % del arrecife cubierto por coral sano. Diversidad coralina: especies dominantes, raras y en riesgo (NOM-059, UICN). Estado de salud: incidencia de blanqueamiento, enfermedades (ej. SCTLD), mortalidad parcial o total. Reclutamiento: presencia de corales juveniles, tasas de asentamiento y regeneración natural. Organismos competidores: macroalgas, esponjas, tunicados que pueden desplazar corales. Fauna asociada: peces arrecifales, invertebrados (erizos, langostas, moluscos), tortugas y mamíferos marinos que dependen del arrecife. Relaciones ecológicas: cadenas tróficas, depredación, simbiosis coral-zooxantela. 4. Factores de presión. Pesca: sobreexplotación, artes de pesca destructivas. Turismo: buceo sin control, fondeo de embarcaciones. Desarrollo costero: dragados, rellenos, obras portuarias. Cambio climático: aumento de temperatura, acidificación, tormentas intensas. Especies invasoras: pez león, algas exóticas. Actividades portuarias: rutas marítimas de barcos y buques | Análisis de servicios ecosistémicos y servicios ambientales perdidos por la eliminación de cobertura vegetal. Definición del área de afectación Superficie en hectáreas y metros cuadrados a desmontar. Polígono georreferenciado (UTM, datum, zona). Identificación del ecosistema a afectar Tipo de vegetación: selva, bosque, matorral xerófilo, manglar, etc. Inventario de flora/fauna asociada. Clasificación del estado de conservación Primaria, secundaria, perturbada o regenerada. Grado de fragmentación y presión antrópica. Establecimiento de indicadores de pérdida Toneladas de carbono (biomasa aérea y subterránea). Índice de erosión potencial y actual. Riqueza y diversidad de especies (índices de Shannon, Simpson). Volumen de nutrientes retenidos por el ecosistema. Valoración de servicios ambientales Estimación económica de la pérdida de servicios (ej. regulación hídrica, captura de carbono, conservación de biodiversidad, control de erosión). Referencia a metodologías de valoración ambiental (CONAFOR, INECC, TEEB). Comparación con escenarios de compensación Definición de acciones de compensación (reforestación, restauración, compensación en otra cuenca). Comparativo entre lo perdido y lo que se recuperará con las medidas. | Ecosistema | Componente | Factor | Impacto ambiental | Efectos ambientales | Medidas de prevención mitigación y/ compensación
Protección marginal | [8 empty] | Manejo especial | Residuos sólidos urbanos | Residuos peligrosos |  |  | LGEEPA Artículo 28 |  | Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR, 1982) | Arts. 192, 194, 207, 208 y 210 | Preservación de recursos marinos; prevención de contaminación en aguas territoriales y alta mar. | Ley de Vertimientos en Zonas Marinas Mexicanas | Art. 3 Bis, incisos I y II | Cumplimiento de requisitos ambientales para vertimientos en aguas marinas. | Administrativos | UGA’s terrestres y/o marinas | - Número de UGA | Geomorfología y geotecnia (unidades fisiográficas, estabilidad de suelos y sustratos). | b) Utilizar un modelo hidrodinámico que contemple la estacionalidad anual y eventos de tormenta, incorporando: batimetría, morfología costera actual, condiciones de frontera del modelo, asomeramiento del oleaje, refracción, reflexión, rompiente y disipación, en relación con el patrón de corrientes costeras y oceánicas. | b) Aplicar un modelo de transporte litoral para los escenarios: situación actual, con el proyecto, operación y eventos hidrometeorológicos (cambio climático, Niño/Niña, aumento del nivel del mar). |  | Considerar algún método estadístico para realizar el análisis estadístico (paramétrico, no paramétrico, multiparamétrico) entre los sitios de muestreo |  | Para los puntos anteriores, se deberá de considerar las siguientes especificaciones: Presentar una relación georreferenciada entre los puntos de muestreo biológico (flora y fauna) y el trazo proyectado. Dichos puntos de muestreo deberán cubrir los siguientes aspectos: Considerar una cobertura de muestreo por estacionalidad, ciclos reproductivos y hábitos de las especies potencialmente presentes. Representar adecuadamente las condiciones ecológicas de las áreas de mayor afectación directa e indirecta. Evaluar la cobertura de los muestreos en función de las áreas más sensibles del proyecto. Especificar las fechas exactas y la duración total del esfuerzo de muestreo. Diseño de muestreo (Superficie o volumen del área, número de estaciones, ubicación y profundidad). Listado taxonómico de las especies encontradas. Resultados y análisis de índices: Abundancia relativa y densidad por estación o transecto (individuos/m² o /m³), Riqueza de especies (Margalef, Menhinick), Diversidad (Shannon-Weaver, Simpson), Equitatividad, Dominancia. Distribución espacial de las comunidades bentónicas. Representación gráfica (barras, diagramas de Venn, mapas de abundancia). Análisis e interpretación (Comparación entre estaciones o zonas). Identificación de especies indicadoras, sensibles o tolerantes a perturbaciones. Evaluación del estado ecológico del bentos (salud del ecosistema). Presentar posibles rutas de desplazamiento de mastofauna, en caso de que se reporte su incidencia. |  |  |  | Terrestre | Abiótico | Geomorfología | Modificación al relieve
Espigón | [7 empty] | Etapa de preparación | [5 empty] | Fracción I |  | Convenio de Londres sobre la Prevención de la Contaminación por Vertimiento de Desechos (1972) | Disposiciones sobre vertimientos | Evitar la contaminación marina derivada de vertimientos. | Ley de Puertos | Arts. 7, 30 y 41 | Regulación de infraestructura portuaria, manejo de residuos y protección ambiental. |  |  | - Nombre del Ordenamiento Ecológico aplicable | Climatología y meteorología (vientos, tormentas, ciclones, huracanes). |  | c) Realizar y presentar perfiles de playa (transversales y anuales), ya que los obtenidos en invierno reflejan solo condiciones de erosión estacional y no representan la tendencia anual. |  | Presentar el análisis, discusión y conclusión, de los resultados obtenidos del método estadístico aplicado. | [7 empty] | Suelo | Activación de procesos erosivos; Alteración fisicoquímica; Pérdida de vocación natural; Pérdida de infiltración; Pérdida por extracción de materiales; Contaminación por CRETIB; Compactación por maquinaria
Muelles | [7 empty] | Etapa de construcción | [5 empty] | Fracción VII |  | Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78) | Anexos I, V y VI | Control de hidrocarburos, basuras y emisiones de buques. | Ley de Aguas Nacionales | Art. 88 BIS 2 | Prevención y control de contaminación en cuerpos de agua y manejo de dragados. |  |  | - Anexar cartografía con delimitación. |  | c) Presentar resultados en los siguientes escenarios: Situación actual. Con el proyecto. Operación del proyecto. Operación del proyecto considerando riesgos y eventos hidrometeorológicos asociados al cambio climático (años Niño/Niña, aumento en el nivel del mar, inundaciones, etc.) | d) Aplicar índices de acreción y erosión para evaluar los posibles daños a la conformación de la línea de costa. |  | Elaborar perfiles verticales y longitudinales de los parámetros antes citados. | [7 empty] | Aire | Modificación de calidad; Ruido; Emisión de olores; Afectación a visibilidad; Emisión de GEI
Escolleras | [7 empty] | Etapa de Operación | [5 empty] | Fracción IX |  | Agenda 2030 – ONU | ODS 14 | Conservación y uso sostenible de océanos y recursos marinos. | Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPyGIR) | Disposiciones aplicables | Manejo integral de residuos sólidos y peligrosos. |  | Uso de Suelo | -Tipos de uso de suelo presentes |  | d) Incluir análisis, discusión y conclusiones que demuestren la viabilidad del proyecto en función del comportamiento hidrodinámico previsto. | e) Incluir análisis, discusión y conclusiones para cada escenario evaluado. | [9 empty] | Hidrología superficial | Alteración de la calidad del agua; Disminución de caudal ecológico
Rompeolas | [7 empty] | Etapa de mantenimiento | [5 empty] | Fracción X |  |  |  |  | Ley General de Vida Silvestre | Art. 60 TER | Identificar qué obras o actividades del proyecto pudieran afectar directamente a individuos de mangle y describir las acciones para prevenir dañarlos. | Hidrología superficial | Subcuenca, microcuenca, nanocuenca | - Nombre del elemento hidrológico considerado. | [12 empty] | Hidrología subterránea | Alteración de calidad del agua; Intrusión salina en acuíferos
Malecones | [7 empty] | Etapa de abandono | [5 empty] | RLGEEPAMEIA, Artículo 5 | [6 empty] | Identificar qué obras o actividades del proyecto pudieran afectar indirectamente un humedal o vegetación de manglar, en cuyo caso deberán incluir el estudio hidrológico mediante el cual se demuestre que las obras o actividades no afectarán el mangle. para cumplir con el artículo 60 TER e indicar las especies de mangle que serán afectadas. |  |  | - Mapa temático. | [11 empty] | Biótico | Flora | Pérdida de hábitat; Alteración de productividad; Alteración de cadenas tróficas; Introducción de especies invasoras; Pérdida de abundancia y diversidad; Alteración de servicios ecosistémicos, Fragmentación del ecosistema
Diques | [13 empty] | Inciso A, fracción III |  |  |  |  | NOM-022-SEMARNAT-2003 | Especificaciones aplicables | Medidas de prevención, mitigación y compensación en manglares y humedales. | Batimetría | Características del relieve marino | - Mapas batimétricos con isolíneas relevantes. | [12 empty] | Fauna | Desplazamiento; Pérdida de biodiversidad; Alteración de cadenas tróficas; Alteración de servicios ecosistémicos; Mortalidad directa; Alteración por contaminación; Desorientación lumínica; Incremento de especies oportunistas
Apertura de bocas de intercomunicación lagunar marítimas | [13 empty] | Inciso A, fracción VII |  |  |  |  | Y con el numeral 4.43 publicado en el Diario Oficial de la Federación 03 de mayo de 2004. |  |  |  |  | - Identificación de profundidades clave. | [10 empty] | Costero/Marino | Abiótico | Hidrología costera | Alteración fisicoquímica; Contaminación química; Alteración de ciclos biogeoquímicos
[14 empty] | Inciso A fracción X | [7 empty] | Celdas litorales | Dinámica costera | - Número de celdas consideradas. | [12 empty] | Hidrodinámica | Alteración de temperatura superficial; Oleaje; Marea e intercambio; Erosión y deposición; Contaminación de sedimentos
TABLA 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ÁREAS NAVEGABLES | [13 empty] | Inciso A fracción XIII | [9 empty] | - Caracterización de las celdas consideradas. | [12 empty] | Geomorfología | Modificación de línea de costa; Alteración de dunas y barras arenosas
Actividad de dragado | Tramo o polígono | Longitud (m) | Plantilla (m) | Talud (m) | Profundidad (m) | Superficie (m2) | Volumen de dragado (m3) | [6 empty] | Inciso A fracción XIV | [9 empty] | - Justificación de su selección. | [11 empty] | Biótico | Flora (manglar, dunas, matorral) | Pérdida de cobertura de manglar; Fragmentación de hábitat; Alteración de funciones ecosistémicas; Pérdida de vegetación estabilizadora; Erosión en dunas; Disminución de productividad; Alteración de servicios ecosistémicos
Dársena | [13 empty] | Inciso O) | [7 empty] | Geomorfología | Unidades fisiográficas | - Playa, barra, cordón litoral, duna, arrecife, llanura o acantilado, etc. | [12 empty] | Fauna marina y costera | Desplazamiento por ruido y luz; Pérdida de hábitat de anidación; Alteración de rutas migratorias; Mortalidad por colisiones; Pérdida de playas de anidación; Desorientación lumínica; Perturbación en zonas de alimentación; Riesgo de atrapamiento; Alteración de patrones de anidación; Fragmentación de corredores; Perturbación acústica; Desplazamiento de áreas de alimentación; Riesgo de colisión con embarcaciones; Alteración de cadenas tróficas;
Canal | [13 empty] | Inciso Q primer párrafo | [7 empty] | Vegetación | Cobertura vegetal | - Tipos de vegetación | [10 empty] | Medio social | Económico | Actividades económicas | Aumento de economía local; Mayor demanda de agua potable; Presión sobre servicios; Pérdida de actividades tradicionales
[14 empty] | Inciso R) fracción l | [9 empty] | - Especies en categoría de riesgo (NOM-059- SEMARNAT 2010) | [12 empty] | Calidad de vida | Generación de empleos; Riesgos a salud pública (aire, agua); Riesgos laborales y de seguridad; Conflictos sociales
TABLA 3. APROVECHAMIENTO DE MATERIAL Y APERTURA DE ZONAS DE TIRO | [13 empty] | Inciso S) | [9 empty] | - Mapa temático. | [11 empty] | Paisaje | Calidad paisajística | Modificación del paisaje y confort; Alteración de franja litoral; Pérdida de valor turístico; Percepción de degradación ambiental
Tarquina/o zona de tiro | Superficie (m2) | Profundidad (zona de tiro marina) | Altura de bordos (tarquina). | Capacidad de recepción (m3) | Volumen de material dispuesto (m3) | [16 empty] | Componentes abióticos terrestres | Clima y fenómenos meteorológicos, geología, geomorfología, suelos, hidrología superficial, hidrología subterránea. | - Datos medidos o cartográficos.
- Descripción de su relevancia para la delimitación del SA.
[22 empty] | Componentes abióticos marinos | Batimetría, geomorfología marina, mareas, oleaje, corrientes marinas y litorales, transporte litoral, salinidad, temperatura del agua, calidad del agua (oxígeno disuelto, nutrientes, turbidez, pH, contaminantes, etc.), Tipo de sustrato | - Datos medidos o cartográficos.
- Descripción de su relevancia para la delimitación del SA.
[22 empty] | Componentes bióticos | Flora y fauna | - Listas potenciales, muestreos (secas/lluvia/nortes).
[22 empty] | Terrestre y marinos |  | - Índices de riqueza, diversidad y abundancia.
TABLA 4. INSUMOS | [23 empty] | - Especies en categoría de riesgo (NOM-059- SEMARNAT 2010)
INSUMOS |  |  |  |  | Maquinaria y Equipos
Etapas | Agua | Energía | Suelo | Tipos de materiales para procesos constructivos | [17 empty] | Socioeconómicos | Comunidades indígenas, usos sociales del territorio | - Localización y caracterización de comunidades.
Etapa de preparación | [23 empty] | - Integración con procesos productivos y usos de recursos.
Etapa de construcción | [21 empty] | Paisaje | Valor escénico y ecológico | - Descripción de la metodología empleada para la caracterización visual y funcional del paisaje.
Etapa de Operación | [21 empty] | Diagnóstico ambiental | Estado de conservación/deterioro del sistema | - Síntesis de la información recopilada.
Etapa de mantenimiento | [23 empty] | - Escenario a futuro del sistema ambiental.
Etapa de abandono | [23 empty] | Tendencias de deterioro una vez implementado el proyecto.