## Hoja1
SECTOR ENERGÍA.
No. | Tópico | CENTRALES. |  |  |  | ENERGÍA LIMPIA. | [5 empty] | SUBESTACIONES ELÉCTRICAS | TRANSMISIÓN Y SUBTRANSMISIÓN
|  | Termoeléctrica. | Ciclo combinado. | Hidroeléctrica. | Nuclear. | Geotermoeléctrica. | Fotovoltaica. | Eólica. | Maremotriz. | Biomasa. | Hidrógeno verde. | Subestaciones eléctricas. | Líneas de transmisión y distribución.
Solicitud de reserva de la información
1 | En caso de que la información presentada contenga datos de carácter confidencial o que constituyan secretos industriales, éstos deberán señalarse conforme a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso de la Información Pública, indicando de forma clara la justificación que sustente la reserva de la información. Para tales efectos, deberá acompañar la documentación que acredite que los datos corresponden a información clasificada como reservada, tales como registros de propiedad industrial, convenios de confidencialidad, patentes o cualquier otro elemento jurídico que demuestre que su divulgación pudiera causar un perjuicio en su posición competitiva. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Capítulo I.
2 | Capacidad de generación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | Cantidad y características de turbinas (vapor y gas). | X | X
4 | Cantidad y características de generadores. | X | X | X |  |  |  |  | X
5 | Tipo y arreglo. | X | X
6 | Cantidad y tipo de combustible a utilizar que demuestre que rebasa la cantidad del Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas. | X | X | [7 empty] | X
7 | Características del sistema de enfriamiento (en caso de que se requiera). | X | X
8 | Cantidad, fuente y disponibilidad de abastecimiento de agua. | X | X | [7 empty] | X
9 | Sitio, cantidad (metros cúbicos por hora) y características de la descarga [en caso de requerirse]. | X | X | [7 empty] | X
10 | Caracteristicas de la tuberia que conduce el agua (diametro y longitud). | X | X
11 | Características de la casa de maniobras. |  |  | X
12 | Superficie y características del embalse. |  |  | X
13 | Características (longitud y ancho) de la toma de agua, tubería de descarga. |  |  | X
14 | Cantidad y características de las turbinas. |  |  | X
15 | Dimensiones de la cortina (ancho y largo). |  |  | X
16 | Cantidad y características de los transformadores. |  |  | X
17 | Modelaciones hidrológicas respecto al comportamiento del cauce. |  |  | X
18 | Tipo de almacenamiento de residuos. |  |  |  | X
19 | Tipo y cantidad de combustible resultado del proceso. | [8 empty] | X
20 | Cantidad y características de reactores. |  |  |  | X
21 | Cantidad y características del número de pozos (profundidad), contrapozos, plataformas de perforación, presa de lodos, tuberia de descarga. |  |  |  |  | X
22 | Cantidad y características de los paneles fotovoltaicos, centros de trasformación, inversoresseguidores. | [5 empty] | X
23 | Características del sistema de almacenamiento de baterías en caso de requerirse. | [5 empty] | X
24 | Longitud y características técnicas de la red de media y/o baja tensión y/o sistema de tierras. | [5 empty] | X | X
25 | Cantidad y características de los aerogeneradores. | [6 empty] | X
26 | Dimensiones de la plataforma de montaje y cimentación de los aerogeneradores. | [6 empty] | X
27 | Tipo y características, arreglo técnico, equipos de transformación, maniobra y protección, y estructurales (por ejemplo número de bahías, transformadores, bancos, etc.) | [10 empty] | X
28 | Longitud, ancho del derecho de vía, de la brecha de maniobra y/o brecha de patrullaje, tipo y cantidad de estructuras que la conforman, número de circuitos, características técnicas (voltaje de transmisión, etc). | [11 empty] | X
29 | Punto de interconexión y/o entronque. | [11 empty] | X
30 | Cantidad y características de electrolizadores, tanques de almacenamiento de Hidrógeno. | [9 empty] | X
31 | Cantidad y características de materia orgánica (biomasa). | [8 empty] | X
32 | Cantidad de metano a generar. | [8 empty] | X
33 | Tipo de proceso de transformación. | [8 empty] | X
34 | Cantidad y características de reactores y del sistema de condensación y refinamiento. | [8 empty] | X
Capítulo II. | Capítulo III.
37 | Evaluar la susceptibilidad de la zona de ubicación del proyecto ante riesgos geológicos y meteorológicos extremos, que pudieran representar una amenaza para la integridad física de las instalaciones dque resulten en impactos ambientales no previstos. | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X
38 | Indicar numero y describir detalladamente corrientes intermitentes, perenes y, cuerpos de agua, presentes dentro de la superficie sobre los cuales pudiera derivar un impacto ambiental. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL.
39 | Indicar condiciones de operación (flujo, temperatura y presión) de la Estación de medición regulación y control en caso de ubicarse dentro de la superficie del proyecto). | X | X | [7 empty] | X
40 | Indicar condiciones de operación (flujo, temperatura y presión) al ingreso de las turbinas. | X | X | [7 empty] | X
41 | Caracteristicas de la tuberia que conduce de la Estación de medición regulación y control al ingreso a las turbinas (diametro y longitud). | X | X | [7 empty] | X
42 | Incluir los Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI's) acordes con la decripción del proyecto a fin de identificar los riesgos en cada una de las áreas que lo conforman. | X | X | [7 empty] | X
43 | Presentar y describir detalladamente la tecnica de analisis de riesgo utilizada para identificar, descibir y evaluar los riesgos, cuya selección deberá sustentarse técnicamente. | X | X | [7 empty] | X
44 | En la aplicación de la(s) metodología(s) utilizada(s), deberán tomarse en cuenta todos los aspectos de riesgo de cada uno de los nodos que conforman las instalaciones. | X | X | [7 empty] | X
45 | Describir a detalle los equipos, dispositivos y sistemas de seguridad con los que contará la instalación considerados para la prevención control y atención de los eventos simulados. | X | X | [7 empty] | X
46 | En los casos donde se manejen sustancias peligrosas a través de alguna tubería, se deberá considerar la fuga a través de un orificio del 20% del diámetro nominal y la ruptura total de la misma. | X | X | [7 empty] | X
47 | Determinar los radios potenciales de afectación para los eventos máximos probables (indicando el porcentaje de probabilidad de ocurrencia) y los eventos catastróficos previamente identificados. Esta determinación se realizará mediante la aplicación de modelos matemáticos de simulación. (Debiendo incluir los eventos mas probable pero menos catastrofico y menos probable pero más catastrofico). | X | X | [7 empty] | X
48 | Todas las simulaciones deberán considerar las condiciones meteorológicas más críticas del sitio con base en la información presentada en el capítulo IV de la MIA, los radios de afectación obtenidos deberán representarse de manera gráfica, utilizando la ubicación de los equipos o accesorios considerados para realizar la simulación de riesgo. Los radios simulados se deberán definir utilizando los parámetros conforme a las siguientes características de la Tabla 1. | X | X | [7 empty] | X
49 | Incluir las memorias de cálculo completas obtenidas para cada una de las simulaciones realizadas. En su caso, cuando alguno de los parámetros establecidos no pueda ser simulado, se deberá justificar los parámetros sustituidos en su lugar y las consecuencias que estos tendrían. | X | X | [7 empty] | X
50 | Realizar un análisis y evaluación de las posibles interacciones de riesgo con otras áreas, equipos, ductos o instalaciones localizadas dentro de la zona de riesgo identificada, considerando la posibilidad de que se desencadene un efecto dominó, en su caso, indicar los radios potenciales de afectación. Como parte integral de este análisis. | X | X | [7 empty] | X
51 | Proponer medidas (técnico-operativas o de seguridad) preventivas y de mitigación específicas, orientadas a reducir la probabilidad de ocurrencia de dichas interacciones en cadena. | X | X | [7 empty] | X
52 | Determinar y justificar técnicamente el grado de compatibilidad del proyecto con la infraestructura crítica existente en los alrededores. | X | X | [7 empty] | X
53 | Identificar y describir los efectos negativos y consecuencias hacía: cada uno de los componentes ambientales (bióticos y abióticos), asimismo sobre la integridad funcional de los ecosistemas y asentamientos humanos, que puedan ser afectados por los eventos de riesgos identificados, considerando las zonas de riesgo. | X | X | [7 empty] | X
54 | Caracterizar la flora y fauna silvestre que se pueda encontrar dentro de las zonas de riesgo identificadas (las especies listadas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010). | X | X | [7 empty] | X
55 | Describir las medidas de mitigación que se efectuarán en caso de que se presente alguno de los escenarios de riesgo, estas medidas deberán ser enfocadas en salvaguardar y preservar los componentes ambientales (bióticos y abióticos); así como asentamientos humanos que se encuentren dentro de los radios de afectación. | X | X | [7 empty] | X
ESTUDIOS ESPECÍFICOS POR OBRA.
56 | Estudio de caudal ecológico con base en la Norma Mexicana NMX-AA-159-SCFI-2012. |  |  | X
57 | Estudio de Riesgo Ambiental. | X | X
58 | Estudio de emisiones a la atmósfera. | X | X |  |  | X
59 | Estudio de biota acuática. |  |  | X
60 | Estudio de calidad de agua (aguas arriba y aguas abajo). |  |  | X
61 | Estudio de sedimentos. |  |  | X
62 | Estudio geofísico. |  |  | X |  | X | X | X
63 | Estudio de erosión hídrica y/o eólica (según sea el caso). | [5 empty] | X | X
64 | Estudio de oceanografía y oleaje. | [7 empty] | X
65 | Estudio de colisión de fauna voladora y alturas de vuelo. | [6 empty] | X
66 | Estudio de colisión de fauna voladora. | [5 empty] | X
67 | Estudio de mecánica de suelos. | [5 empty] | X | X
68 | Estudio de geotécnia. | [5 empty] | X | X
69 | Estudio de alturas de vuelo de aves. | [6 empty] | X | X
70 | Estudio de características fisicoquímicas (línea base) aguas arriba y aguas abajo en caso de hidroeléctricas. | X | X | X
71 | Estudio de colisión y electrocución de fauna voladora. | [5 empty] | X | X | X |  |  |  | X
72 | Estudio hidrologico. |  |  | X
Tabla 1. Criterios de simulaciones.
|  | Inflamabilidad |  | Explosividad
|  | (Radiación Térmica) |  | (Sobrepresión)
|  | Zona de alto riesgo | Zona de amortiguamiento | Zona de alto riesgo | Zona de amortiguamiento
|  | 5.0 kw/m2 | 1.4 kw/m2 | 1.0 lb/in2 | 0.5 lb/in2

## Tabla 1
TABLA 1 | Tabla 1. Criterios de simulaciones.
| Inflamabilidad |  | Explosividad
| (Radiación Térmica) |  | (Sobrepresión)
| Zona de alto riesgo | Zona de amortiguamiento | Zona de alto riesgo | Zona de amortiguamiento
| 5.0 kw/m2 | 1.4 kw/m2 | 1.0 lb/in2 | 0.5 lb/in2